[image: image1.png]‘ EDMONTON




埃德蒙顿城市排水条例16200 
（Drainage Bylaw 16200）
实施影响概览
背景
埃德蒙顿市城市排水管理部门每年都会评估和修订现行的排水条例以便满足不断变化的市场需要和市民需求。经过一年多时间的讨论和评定，排水条列修订委员会决定将原有的三个相关条例重新修订，去繁从简，形成新的唯一的爱德蒙顿城市排水条例（Drainage Bylaw16200）。
埃德蒙顿市政府即将发布新的城市污水及雨水排水条例，原有的三个相关条例： 

污水条例 9425 （Bylaw 9425, Sewers Bylaw）

污水使用条例 9675 （Bylaw 9675, Sewers Use Bylaw）

地表排水条例 11501 （Bylaw11501, Surface Drainage Bylaw）

将合并为一个新的排水条例 16200 （Drainage Bylaw No. 16200）。 


这个变化意味着程序上的简化，用户将更容易获取一站式信息。这也给我们的排水执法部门在执法过程中带来便利。


本次修订主要参照了以下标准：对环境的影响，污水收集及处理设施的运行效率，法律条文的清晰性及可读性，以及简化程序以便更好地为公众服务。发布本新条例实施影响概览的目的是归纳及公布条例的主要条文变化及可能带来的影响，警示公众以便能够及时调整其相关的商业行为以符合新条例要求，并为提交二零一三年四月九日市政厅公用事业委员会讨论通过作准备。广大公众如有问题，可直接同我们联系。公众也可以要求出席在四月九日召开的市政厅公用事业委员会会议，并在会上发表意见。 这个新条例预计于二零一三年六月一日起实施。
新条例的影响主要针对商业用户，特别是需要大量排放污水或排放含高污染物污水（包括油脂水）的用户。新条例同时也会影响到建筑许可证申请及发放过程。 其主要影响总结如下：

1. 油脂排放标准  - (参考: Schedule B  page 33) 
旧条例: 800 mg/L

新条例: 500 mg/L

解释：
· 根据市场调查，原有油脂排放标准(800 mg/L) 是参与随机取样的北美21个城市中最高的。 

· 降低油脂排放标准能有效降低系统运行及维护费用。
· 根据对埃德蒙顿市高污染物污水排放商家的影响评估，这个改变对这些商家的影响不大；对居民的影响可忽略不计。
主要影响：所有需要排放含超标油脂（FOG）污水的工业，商业，学校等机构，须调整现有操作流程以满足新条例要求。
2. 所有商业食品加工制造机构及餐饮业须安装及维护油脂分离器 (参考:  Section 15)
旧条例: 笼统要求，未特别指明
新条例: 行为准则约束
解释:

· 事实证明于2009年起实施的针对餐饮业的油脂去除实践十分有效。自实施以来，由油脂堆积引发的污水管网堵塞发生率大幅减少。
· 新条例将规范油脂分离器的安装及维护。
主要影响: 所有食品加工制造业，餐饮业，开发商/承建商，小承包商，化学酶生产、销售商， 及所有需要安装油脂分离器的厂商。
3. 汽车及机械设备清洗设施须安装及维护砂石、油脂分离器 (参考：Section 15)
旧条例: 笼统要求，未特别指明
新条例: 行为准则约束
解释: 

· 新条例要求汽车及机械设备清洗设施须安装及维护砂石、油脂分离器。
主要影响: 所有在埃德蒙顿市内营业的汽车及机械设备清洗机构。
4. 汽车及机械设备修理、维护设施须安装及维护砂石、油脂分离器 (参考： Section 15)
旧条例: 笼统要求，未特别指明
新条例: 行为准则约束
解释: 

· 新条例要求所有汽车及机械设备修理及维护设施须安装及维护砂石、油脂分离器。
主要影响: 所有在埃德蒙顿市内营业的汽车及机械设备修理及维护机构。
5. 车载污水排放站运行规则 (参照 Section 35)
旧条例: 笼统要求，未特别指明
新条例: 行为准则约束
解释: 

· 在新条例中明确指明车载污水排放须参照行为准则。
主要影响: 所有使用卡车转载污水并到指定地点（车载污水排放站）排放的用户。
6. 所有经营填牙补牙业务，并需排放含牙齿填充物污水的机构 (参照 Section 35)
旧条例: 笼统要求，未特别指明
新条例: 行为准则约束
解释: 

· 在新条例中明确指明排放含牙齿填充物的污水须参照其相应的行为准则。
主要影响: 所有经营填牙、补牙业务，并需排放含牙齿填充物污水的机构。
7. 雨水系统中的氯含量 – (参照 Schedule B page 33)
旧条例: 自由余氯 (0.20 毫克/升)

新条例: 总氯 (0.02 毫克/升)

解释: 

· 采用更严格的标准以同其他城市的规定一致。
· 这个变化来自于联邦政府的相关法规（CCME National Performance Standard）。旧条例中只规定自由余氯（氯溶解于水后，以次氯酸或次氯酸根离子形式存在部分）的含量。自由余氯对于水生物存活影响很大，化学性质活跃，且很易转变为氯化物，氯化物同样对水生物存活影响很大。新条例中使用的总氯是自由余氯和氯化物的总和，这个指标对保护水生物的生存环境更有利，且对城市执法部门来说更易于执法。 
主要影响: 社区及建筑开发商/承包商/承建商实施给水管网消毒冲洗行为的，须除氯后方可排放至城市雨水管网。所需的除氯药剂及除氯设备市场上有售。
8. 污水系统中的氯含量 - (参照 Schedule B page 33)
旧条例: 自由余氯 (5.00 毫克/升)

新条例: 总氯 (5.00 毫克/升)

解释: 

· 将自由余氯改为总氯的原因同上述第七点。5.00毫克/升总氯含量可以允许自来水管网中的水，以及一般热水浴、游泳池水合法排放至污水或雨污水合流系统。但这个含量限制了个别公司排放未经中和的含高氯的污水直接进入城市污水系统。含高氯的污水会对公众健康，污水处理厂运行及管网产生不良影响。
主要影响: 消毒液生产商，化学制剂公司，食品制造加工业，医院，学校，化学品生产、加工、销售商，及任何厂商在工艺流程中采用含氯水冲洗消毒的。
9. 排放流量控制 (参照 Section 39)
旧条例: 笼统要求，未特别指明
新条例: 特别要求
解释: 

· 在新条例中执法人员可以处罚由于排放流量不加控制而导致或可能导致系统运行出现问题的行为。
主要影响: 所有用户。
10. 罚款
旧条例: 

新条例: 大部分罚款加倍
解释： 

· 旧条例的罚款自九十年代中期以来一直没有更新。本次调整的目的是体现执法成本，鼓励合法行为。
主要影响: 全体用户。
(Chinese translation is for information only; any discrepancies in meaning are governed by English version. 本中文翻译仅作参考，如有分歧以英文解释为准。)
PAGE  
1

